

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  **20 места\_\_\_**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  **нет\_\_\_**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  **-пассажирский автобус «Матвеев-Курган-Политотдельское»**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  **нет\_\_**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  **-**  м

3.2.2. время движения (пешком)  **-**  мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да\_\_\_**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**; нет\_\_**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  **визуальная\_**

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,*  **нет\_\_**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
| 1 | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **А** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **А** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-И (О,С,Г,У)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДП-И (О,Г,У)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДП-В** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДП-И (О,С,Г,У)** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДП-И (К,О,У)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДП-В** |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** ***территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов- колясочников, ширина дверных проёмов соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, физкультурный зал, находятся в полной доступности для инвалидов всех категорий. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.***

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  (*вид работы*)*\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается, ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается, ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается, ремонт текущий, приобретение ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Нуждается, ремонт текущий |
|  |  |  |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - **2019-2023 годы**  в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

**\_ДП-В\_\_\_\_\_\_\_**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется,** не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование **с заведующим ООА Матвеево-Курганского района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата, сайт детского сада[**http://teremok23.m-kurgan.ru**](http://teremok23.m-kurgan.ru/) *(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Приложение А3

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №23

«Теремок »

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Михайлова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Анкета**

**(*информация об объекте социальной инфраструктуры*)**

**к паспорту доступности ОСИ**

**№ \_**

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Детский сад №23 «Теремок»**

* 1. Адрес объекта **346976, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Каменно-Андрианово, пер. Восточный 7 а ,**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – **один**  этаж,  **216,2**  кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  **1200**  кв.м

1.4. Год постройки здания  **1984 г.** , последнего капитального ремонта \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущего*  ***1 июля 2019г.*** *, капитального \_\_\_*-*\_\_\_\_*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

* 1. 1.6. Название организации (учреждения) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23 «Теремок» , (МБДОУ «Детский сад №23«Теремок»)**

(*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **346976, Ростовская область, Матвеево-**

**Курганский район, сКаменно-Андрианово, пер. Восточный, 7а; телефон 8(8634)12-34-14; teremnomer23@yandex.ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

**оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная\_\_**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

**муниципальная\_\_\_\_\_**

1.11. Вышестоящая организация  **Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского**

**района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*наименовани*е)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  **346970, Ростовская область,\_**

**п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 104; телефон: 8(86341)3-25-98; roo\_matveevo-**

**kurgansky@rostobr.ru**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности **дошкольное образование\_\_\_**

*(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*

2.2. Виды оказываемых услуг **реализация образовательной программы, обучение и воспитание**

**детей дошкольного возраста, присмотр и уход**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  **все категории инвалидов**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  **20 места\_\_\_\_**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  **нет\_\_**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** - **пассажирский автобус «Матвеев-Курган-Политотдельское»**

**\_\_**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  **нет\_**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  **-**  м

3.2.2 время движения (пешком)  **-** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),  **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет\_**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***визуальная***

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, ***нет*** (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* -  **нет**

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)*\** с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  *(вид работы)\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | нуждается, текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается, текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается, текущий ремонт, приобретение ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | нуждается, текущий ремонт |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

**Михайлова Наталья Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №23 «Теремок» , 8(928)-140-05-17\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №23

«Теремок»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Михайлова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Акт обследования**

**объекта социальной инфраструктуры**

**к паспорту доступности ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Матвеево-Курганский район, Ростовской области  (*наименование территориального образования субъекта РФ*) | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Детский сад №23 «Теремок»**

Адрес объекта **346976, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Каменно-Андрианово, пер.Восточный 7 а ,**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – **один**  этаж,  **216,2**  кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  **1200**  кв.м

1.4. Год постройки здания  **1961 г.** , последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущего*  ***1 июля 2019г.*** *, капитального \_\_\_*-*\_\_\_\_*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

* 1. 1.6. Название организации (учреждения)  **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23 «Теремок» , (МБДОУ «Детский сад №23«Теремок»)**

(*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **346976, Ростовская область, Матвеево-**

**Курганский район, с. Каменно-Андрианово, пер. Восточный , 7а; телефон 8(86341)2-34-14; teremnomer22@yandex.ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

**оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная\_\_**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

**муниципальная\_\_\_\_\_**

1.11. Вышестоящая организация  **Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского**

**района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*наименовани*е)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  **346970, Ростовская область,\_**

**п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 104; телефон: 8(86341)3-25-98; roo\_matveevo-**

**kurgansky@rostobr.ru**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности **дошкольное** **образование\_\_\_**

(*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2. Виды оказываемых услуг **реализация образовательной программы, обучение и воспитание**

**детей дошкольного возраста, присмотр и уход**

2.3. Форма оказания услуг:  **на объекте**

(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 1,5 до 7 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет\_**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  **20 места\_\_\_**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  **нет\_\_\_**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  **- пассажирский автобус «Матвеев-Курган-Политотдельское»**

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  **нет\_\_**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта  **-**  м

3.2.2. время движения (пешком)  **-**  мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да\_\_\_**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**; нет\_\_**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  **визуальная\_**

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,*  **нет\_\_**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*\****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов  (*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта  (*формы обслуживания*)*\** |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
| 1 | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ДУ** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **А** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **А** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **А** |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДП-И (О,С,Г,У)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДП-И (О,Г,У)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДП-В** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДП-И (О,С,Г,У)** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДП-И (К,О,У)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДП-В** |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** ***территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов- колясочников, ширина дверных проёмов соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, физкультурный зал, находятся в полной доступности для инвалидов всех категорий. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.***

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта  (*вид работы*)*\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается, ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается, ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается, ремонт текущий, приобретение ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Нуждается, ремонт текущий |
|  |  |  |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - **2019-2023 годы**  в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется,** не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование **с заведующим ООА Матвеево-Курганского района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата, сайт детского сада


*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_

**I Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  **МБДОУ \_\_**

Наименование объекта, адрес **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Детский сад №23 «Теремок» ,**

**346976, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Каменно-Андрианово, пер. Восточный 7а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*\** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\**\** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Территории,**  **прилегающей к**  **зданию** | ДП-В |  | 1 | - |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: : **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью.**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_23\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования**:

Входа (входов) в )  **МБДОУ \_\_**

Наименование объекта, адрес **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Детский сад №23 «Теремок» ,**

**346976, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Каменно-Андрианово, пер. Восточный 7а**

(*Наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Пандус отсутствует | ДП-И (К) | Текущий ремонт | Установка пандуса |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | Пандус отсутствует | ДП-И (К) | Текущий ремонт | Установка пандуса |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 2 | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | Пандус отсутствует | ДП-И (К) | Текущий ремонт | Установка пандуса |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Основной вход | ДП-И (, О, С, Г,У) |  | 2 | Текущий ремонт |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_23\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** )  **МБДОУ \_\_**

Наименование объекта, адрес **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Детский сад №23 «Теремок» ,**

**346976, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Каменно-Андрианово, пер. Восточный 7а**

(*наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 3 | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | ДП-И( К, С) | Установить информационные таблички о препятствиях | ремонт текущий |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | К, С | Установить информационные таблички о препятствиях | ремонт текущий |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей)**  **движения внутри**  **здания (в т.ч. путей**  **эвакуации** | **ДП-И (О,Г,У)** |  | 3 | ремонт текущий |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, необходим текущий ремонт**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № 23\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта**) МБДОУ**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов)  **МБДОУ \_\_**

Наименование объекта, адрес **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Детский сад №23 «Теремок» ,**

**346976, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Каменно-Андрианово, пер. Восточный 7а**

(*наименование объекта, адрес*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне | нет |  |  | нет | нет |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Зоны целевого**  **назначения здания**  **(целевого**  **посещения объекта)** | **ДП-В** |  |  | **не нуждается** |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем**

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № 23

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда | ДП-В | - | - | - |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем**

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № 23 \_\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **нет**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № 23\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

5. Санитарно-гигиенических помещений )  **МБДОУ \_\_**

Наименование объекта, адрес **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Детский сад №23 «Теремок» ,**

**346976, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Каменно-Андрианово, пер. Восточный 7а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Не соответствует СНиП 3.67 | ДП-И (К) | Техническое решение невозможно |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | Не соответствует СНиП 3.65 | ДП-И (К) | Техническое решение невозможно |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Не соответствует СНиП 3.67, 3.65 | ДП-И (К) | Техническое решение невозможно |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-**  **гигиенических**  **помещений** | **ДП-И (О,С,Г,У)** | - | - | Техническое решение невозможно |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_

**I Результаты обследования:**

6. Системы информации на объекте)  **МБДОУ \_\_**

Наименование объекта, адрес **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Детский сад №23 «Теремок» ,**

**346976, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Каменно-Андрианово, пер. Восточный 7а**

(*наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | - | *-* | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Отсутствие акустических средств | *ДП-И*  *(Г)* | Приобретение и установка акустических средств | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Отсутствие тактильных средств | *ДП-И*  *(С)* | Приобретение и установка тактильных средств | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  | - | - | Отсутствие акустических и тактильных средств | *ДП-И*  *( С,Г)* | Приобретение и установка тактильных и акустических средств | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | *ДП-И(К,О,У)* | - | - | Текущий ремонт, приобретение ТСР |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, рекомендовано приобретение ТСР**